| NOTE DE VISITE DE CHANTIER |  | A004 |
| --- | --- | --- |
| NB PAGES (Incluant celle-ci) | TRANSMIS PAR | DATE |
| 2 | Courriel | 12 août 2026 |
| PROJET |  | NO DOSSIER |
| Centre communautaire Rosemont |  | Dossier : 4521 PROPRIÉTAIRE : Ville de Montréal |
| ENTREPRENEUR |  |  |
| Marc Tremblay, chargé de projet Construction Beauval inc. 1450 Rue Sherbrooke, Montréal QC 514 555 0142 m.tremblay@beauval.ca |  |  |
| CONDITIONS CLIMATIQUES | HEURE | DATE |
| Nuageux, 18 °C | 9 h 00 à 11 h 30 | 12 août 2026 |
| OBJET : Visite hebdomadaire |  |  |

| ASSISTAIENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Julie Simard | Ville de Montréal | Gestionnaire | JS |
| Marc Tremblay | Beauval | Chargé de projet | MT |

GÉNÉRALITÉS ET AVANCEMENT

  - Travaux de gypse au niveau 2 selon l'échéancier.

OBSERVATIONS ET ACTIONS

|  | ACTIONS PAR : |
| --- | --- |
| AS1-51 — Toilette – Finition |  |
| 1.1. Le cadre de porte en acier a été installé. |  |
| 1.2. Solin posé à l'allège nord. | Beauval |
| AS1-52 — Corridor – Finition |  |
| 1.3. Gypse fermé, joints à venir. | Beauval |

PHOTOS

FIN DU RAPPORT